## エアコンと作業
エアコンクリーニング 作業報告書
清掃したエアコン・作業前の状態と使った洗剤
お客様 |  |  |  | 作業日
作業場所 |  |  |  | 作業時間
連絡先 |  |  |  | 作業会社
作業責任者 |  |  |  | 作業者
清掃したエアコン
No. | 設置場所 | メーカー | 型番 | 設置年 | 種類 | 洗浄の方法
1
2
3
4
5
清掃した台数
作業前の状態と使った洗剤
No. | カビ | ホコリ | 作業前に気づいたこと |  | 使った洗剤 | 作業時間
1
2
3
4
5
使った洗剤は種類か製品の名前を書く（アルカリ性・中性・酸性など）。作業前に気づいた傷・異音・水漏れは、作業の前にお客様と確かめて書いておくと、作業後に「洗ったから壊れた」の行き違いを防げる。

## 試運転・写真・確認
エアコンクリーニング 試運転・写真・確認
試運転の結果・写真の一覧・次回のおすすめ・お願い・作業完了の確認
お客様 |  |  |  | 作業日
試運転の結果（お客様と一緒に）
No. | 運転 | 吹き出し温度 | 水漏れ | 異音・におい | リモコン
1
2
3
4
5
写真の一覧
写真No. | 段階 | 写っているもの
次回のおすすめ |  | 間隔（か月）
所見・お願い
作業完了の確認（お客様）
試運転（冷房・送風）に立ち会い、風と音を確かめた
室内の養生を外し、床・壁・家具に汚れや水がないことを確かめた
作業前からあった傷・不具合と、作業中に気づいたことの説明を受けた
汚水と作業の写真を見せてもらった
お客様のサイン
確認した日
作業責任者
法令で決まった様式はない。作業完了の確認は、お客様が試運転に立ち会い、室内と写真を確かめたうえでサインをもらう。次回のおすすめは、作業日から「間隔」の月数あとの日付（使い方で変わる目安）。
Formulas:
異音・におい = IF(OR('エアコンと作業'!F4="",[水漏れ]=""),"",TEXT(EDATE('エアコンと作業'!F4,[水漏れ]),"yyyy年m月d日")&"ごろ")

## エアコンと作業(記入例)
エアコンクリーニング 作業報告書
清掃したエアコン・作業前の状態と使った洗剤
記入例
お客様 | ◯◯ ◯◯ 様 |  |  | 作業日 | 2026-07-18
作業場所 | ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3 |  |  | 作業時間 | 9:30〜14:00
連絡先 | 000-0000-0000 |  |  | 作業会社 | ◯◯クリーンサービス
作業責任者 | ◯◯ ◯◯ |  |  | 作業者 | ◯◯ ◯◯（1名）
清掃したエアコン
No. | 設置場所 | メーカー | 型番 | 設置年 | 種類 | 洗浄の方法
1 | リビング | ◯◯ | ◯◯-000 | 2019 | 壁掛け | 分解洗浄
2 | 寝室 | ◯◯ | ◯◯-111 | 2021 | 壁掛け（お掃除機能付き） | 分解洗浄
3
4
5
清掃した台数
作業前の状態と使った洗剤
No. | カビ | ホコリ | 作業前に気づいたこと |  | 使った洗剤 | 作業時間
1 | 多い | ふつう | 吹き出し口と送風ファンに黒い汚れ・運転時のにおい |  | アルカリ性洗浄剤・リンス剤 | 約2時間
2 | ふつう | 軽い | お掃除ユニットのダストボックスにホコリ |  | アルカリ性洗浄剤・リンス剤 | 約2時間30分
3
4
5
使った洗剤は種類か製品の名前を書く（アルカリ性・中性・酸性など）。作業前に気づいた傷・異音・水漏れは、作業の前にお客様と確かめて書いておくと、作業後に「洗ったから壊れた」の行き違いを防げる。

## 試運転・写真・確認(記入例)
エアコンクリーニング 試運転・写真・確認
試運転の結果・写真の一覧・次回のおすすめ・お願い・作業完了の確認
記入例
お客様 |  |  |  | 作業日
試運転の結果（お客様と一緒に）
No. | 運転 | 吹き出し温度 | 水漏れ | 異音・におい | リモコン
1 | 冷房・送風 | 14 | 異常なし | 異常なし | 異常なし
2 | 冷房・送風 | 15 | 異常なし | 異常なし | 異常なし
3
4
5
写真の一覧
写真No. | 段階 | 写っているもの
1 | 外観 Before | リビング 吹き出し口の黒い汚れ
2 | フィルター | リビング フィルターのホコリ
3 | 分解 Before | リビング パネルとドレンパンを外した状態
4 | 汚水 | リビング 洗浄で出た汚水（バケツ）
5 | 洗浄 | リビング 熱交換器と送風ファンの洗浄
6 | 分解 After | リビング 送風ファンの洗浄後
7 | 組立 | リビング 組み戻しとドレン排水の確認
8 | 外観 After | 寝室 試運転まで完了
次回のおすすめ |  | 間隔（か月） | 12
所見・お願い | リビングは送風ファンの汚れが多めでした。冷房のあとに送風で30分ほど中を乾かすと、カビが育ちにくくなります。寝室のお掃除機能付きは、ダストボックスを月に1回ほど空けてください。
作業完了の確認（お客様）
✓ | 試運転（冷房・送風）に立ち会い、風と音を確かめた
✓ | 室内の養生を外し、床・壁・家具に汚れや水がないことを確かめた
✓ | 作業前からあった傷・不具合と、作業中に気づいたことの説明を受けた
✓ | 汚水と作業の写真を見せてもらった
お客様のサイン |  | ◯◯ ◯◯
確認した日 |  | 2026年7月18日
作業責任者 |  | ◯◯ ◯◯
法令で決まった様式はない。作業完了の確認は、お客様が試運転に立ち会い、室内と写真を確かめたうえでサインをもらう。次回のおすすめは、作業日から「間隔」の月数あとの日付（使い方で変わる目安）。
Formulas:
異音・におい = IF(OR('エアコンと作業(記入例)'!F4="",[水漏れ]=""),"",TEXT(EDATE('エアコンと作業(記入例)'!F4,[水漏れ]),"yyyy年m月d日")&"ごろ")