## 型枠の拾い表
型 枠 の 数 量 拾 い 表
部位を選んで寸法と箇所数を入れると、型枠の面積とセパの本数を自動で計算します
工事名 | [6 empty] | 作成日
図面 | [6 empty] | 作成者
No. | 部位 | 符号 | 長さ L （m） | 幅 W （m） | 高さ・せい H （m） | 箇所数 | 開口の控除 （㎡・1箇所） | 型枠面積 1箇所（㎡） | 型枠面積 計（㎡） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1箇所の型枠面積（㎡）は部位ごとに 壁（両面）＝(L×H−開口)×2／壁（片面）＝L×H−開口／スラブ＝L×W−開口／柱＝(L+W)×2×H／梁＝(W+H×2)×L（H はスラブが付く側ではスラブの厚さを引いた側面の高さ）／基礎梁・布基礎＝H×2×L で計算し、小数点以下第2位に四捨五入します。開口の控除は1箇所の見付面積（片面）で、0.5㎡以下の開口は引きません（公共建築数量積算基準の考え方）。
壁のセパ・Pコン（目安）
No. | 壁（符号） | 長さ L （m） | 高さ H （m） | 横ピッチ （mm） | 縦ピッチ （mm） | 端あき （mm） | 箇所数 | 横の本数 | 縦の本数 | 開口で引く 本数（1箇所） | セパ 計（本）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
セパの本数（1箇所）＝横の本数×縦の本数−開口の所で引く本数。横の本数＝切り捨て((L×1000−端あき×2)÷横ピッチ)＋1、縦も同じ。Pコン・フォームタイは両面で セパ×2。ピッチは側圧（打設の速さ・スランプ・気温・打ち上がりの高さ）と型枠の強度の計算で決まります。ここでの値は目安です。
部位ごとの合計
部位 |  | 壁（両面） | 壁（片面） | スラブ | 柱 | 梁 | 基礎梁 | 布基礎 | 合計
箇所数
型枠面積（㎡）
セパ（本） |  |  | Pコン（個・両面） |  |  | フォームタイ（本）
ロス率（％） |  | 10 | コンパネ 3×6（910×1820） |  |  | コンパネ 4×8（1220×2440）
コンパネの枚数は 型枠面積×(1＋ロス率)÷1枚の面積 を切り上げた、新しく張る場合の目安です。転用（同じ型枠を何度も使う）の回数と割付の図で、実際に買う枚数は変わります。

## 記入例
型 枠 の 数 量 拾 い 表
部位を選んで寸法と箇所数を入れると、型枠の面積とセパの本数を自動で計算します
記入例
工事名 |  | ◯◯倉庫新築工事（RC造 平屋） |  |  |  |  | 作成日 | 2026年10月14日
図面 |  | 基礎伏図・軸組図・梁リスト |  |  |  |  | 作成者 | ◯◯
No. | 部位 | 符号 | 長さ L （m） | 幅 W （m） | 高さ・せい H （m） | 箇所数 | 開口の控除 （㎡・1箇所） | 型枠面積 1箇所（㎡） | 型枠面積 計（㎡） | 備考
1 | 基礎梁 | FG1 | 5.5 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 柱の間の内法・両側の側面
2 | 基礎梁 | FG2 | 3.5 |  | 0.9 | 2
3 | 柱 | C1 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 4 |  |  |  | 基礎梁の上〜屋根スラブの上
4 | 梁 | G1 | 5.5 | 0.35 | 0.525 | 2 |  |  |  | 側面の高さ＝外0.60・内0.45の平均
5 | 梁 | G2 | 3.5 | 0.35 | 0.525 | 2 |  |  |  | 同上
6 | スラブ | S1 | 5.65 | 3.65 |  | 1 |  |  |  | 梁の内側の底面
7 | 壁（両面） | W1 | 5.5 |  | 3 | 1 | 3.78 |  |  | 出入口 1.8×2.1を引く
8 | 壁（両面） | W2 | 5.5 |  | 3 | 1
9 | 壁（両面） | W3 | 3.5 |  | 3 | 2 |  |  |  | 換気口0.36㎡は引かない
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1箇所の型枠面積（㎡）は部位ごとに 壁（両面）＝(L×H−開口)×2／壁（片面）＝L×H−開口／スラブ＝L×W−開口／柱＝(L+W)×2×H／梁＝(W+H×2)×L（H はスラブが付く側ではスラブの厚さを引いた側面の高さ）／基礎梁・布基礎＝H×2×L で計算し、小数点以下第2位に四捨五入します。開口の控除は1箇所の見付面積（片面）で、0.5㎡以下の開口は引きません（公共建築数量積算基準の考え方）。
壁のセパ・Pコン（目安）
No. | 壁（符号） | 長さ L （m） | 高さ H （m） | 横ピッチ （mm） | 縦ピッチ （mm） | 端あき （mm） | 箇所数 | 横の本数 | 縦の本数 | 開口で引く 本数（1箇所） | セパ 計（本）
1 | W1 | 5.5 | 3 | 600 | 600 | 150 | 1 |  |  | 6
2 | W2 | 5.5 | 3 | 600 | 600 | 150 | 1
3 | W3 | 3.5 | 3 | 600 | 600 | 150 | 2
4
5
6
7
8
9
10
セパの本数（1箇所）＝横の本数×縦の本数−開口の所で引く本数。横の本数＝切り捨て((L×1000−端あき×2)÷横ピッチ)＋1、縦も同じ。Pコン・フォームタイは両面で セパ×2。ピッチは側圧（打設の速さ・スランプ・気温・打ち上がりの高さ）と型枠の強度の計算で決まります。ここでの値は目安です。
部位ごとの合計
部位 |  | 壁（両面） | 壁（片面） | スラブ | 柱 | 梁 | 基礎梁 | 布基礎 | 合計
箇所数
型枠面積（㎡）
セパ（本） |  |  | Pコン（個・両面） |  |  | フォームタイ（本）
ロス率（％） |  | 10 | コンパネ 3×6（910×1820） |  |  | コンパネ 4×8（1220×2440）
コンパネの枚数は 型枠面積×(1＋ロス率)÷1枚の面積 を切り上げた、新しく張る場合の目安です。転用（同じ型枠を何度も使う）の回数と割付の図で、実際に買う枚数は変わります。