## 点検報告書
点 検 報 告 書
写真付き（1枚目に点検項目の表・写真は「写真」のシートに）
宛先 |  |  | 報告日
会社名
点検者
電話
下記のとおり点検を行いましたので、ご報告いたします。
件名
物件・設備
所在地
点検日時
点検の種類 |  |  | 天候
点検項目と結果
No. | 点検箇所 | 点検項目 | 結果 | 写真 | 所見・処置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
総合所見
是正の要否・内容
次回の点検
備考
結果は「良・要注意・不良・対象外」から選べます。写真を撮った項目は、写真の No. を書いて写真のページと合わせます。行が足りないときは、行ごとコピーして下に貼り付けてください。

## 写真
点検報告書（写真） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 1
結果
点検日
点検箇所
所見
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 2
結果
点検日
点検箇所
所見
点検報告書（写真のつづき） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 3
結果
点検日
点検箇所
所見
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 4
結果
点検日
点検箇所
所見
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。点検箇所の欄に、1枚目の表の項目の番号を書いておくと、読む人が表と写真を行き来できます。

## 記入例
点 検 報 告 書
写真付き（1枚目に点検項目の表・写真は「写真」のシートに）
記入例
宛先 |  | ◯◯ビル オーナー ◯◯ ◯◯ 様 | 報告日 | 2026年10月9日
|  |  | 会社名 | ◯◯ビルサービス
|  |  | 点検者 | ◯◯ ◯◯
|  |  | 電話 | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
下記のとおり点検を行いましたので、ご報告いたします。
件名 |  | ◯◯ビル 定期巡回点検（10月）
物件・設備 |  | ◯◯ビル（鉄筋コンクリート造・地上4階）
所在地 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町4-5-6
点検日時 |  | 2026年10月9日（金）10:00〜11:30
点検の種類 |  | 定期（毎月） | 天候 |  | 晴れ
点検項目と結果
No. | 点検箇所 | 点検項目 | 結果 | 写真 | 所見・処置
1 | 外まわり | 外壁のひび割れ・はがれ（地上から） | 良
2 | 外まわり | 敷地内のごみ・放置物 | 良
3 | エントランス | 照明の点灯・自動扉の開閉 | 良
4 | 3階 共用廊下 | 天井・壁の塗膜 | 不良 | 1 | 広い範囲ではがれ。塗り替えを提案
5 | 階段 | 手すりのぐらつき・段の欠け | 良
6 | 屋上 | 排水口の詰まり・防水層 | 良 | 2
7 | 屋上 塔屋まわり | 防水層のひび割れ・浮き | 不良 | 3 | 早めの補修を提案（見積り送付）
8 | 1階 空き区画 | 換気・通水・床の状態 | 要注意 | 4 | 床のすり減り。次の入居前に検討
9 | 1階 空き区画 | 施錠・郵便物の回収 | 良 |  | チラシ3通を回収
10 | ごみ置き場 | 清掃の状態・扉の施錠 | 良
11 | 駐輪場 | 放置自転車 | 要注意 |  | 2台に警告札。来月も残れば相談
12
総合所見 |  | 11項目のうち、不良が2か所（3階の共用廊下の塗膜、屋上の塔屋まわりの防水層）、要注意が2か所（1階の空き区画の床、駐輪場の放置自転車）でした。屋上の防水は雨漏りにつながるおそれがあるため、先に補修をご提案します。
是正の要否・内容 |  | 要：屋上の防水の補修・3階の共用廊下の塗り替え（お見積りを10月16日までにお送りします）。経過を見る：1階の空き区画の床・駐輪場。
次回の点検 |  | 2026年11月13日（金）10:00〜（定期巡回）
備考 |  | 点検は目で見ることと、手の届く範囲で触って確かめる方法で行いました。消防用設備・昇降機・電気設備の法定点検は含みません。
結果は「良・要注意・不良・対象外」から選べます。写真を撮った項目は、写真の No. を書いて写真のページと合わせます。行が足りないときは、行ごとコピーして下に貼り付けてください。

## 記入例（写真）
点検報告書（写真） | 件名：◯◯ビル 定期巡回点検（10月）
記入例
| No. | 1
| 結果 | 不良
| 点検日 | 10/9
| 点検箇所 | 3階 共用廊下（項目4）
所見
天井と壁の塗膜が広い範囲ではがれています。はがれた塗膜が落ちてくるおそれがあるため、塗り替えをご提案します。
| No. | 2
| 結果 | 良
| 点検日 | 10/9
| 点検箇所 | 屋上 全景（項目6）
所見
排水口に落ち葉や泥はたまっていません。室外機のまわりにも異常はありません。
点検報告書（写真のつづき） | 件名：◯◯ビル 定期巡回点検（10月）
| No. | 3
| 結果 | 不良
| 点検日 | 10/9
| 点検箇所 | 屋上 塔屋まわり（項目7）
所見
防水層に何本もひびが入り、端の部分が浮いています。雨の多い時期の前に補修するのが安心です。
| No. | 4
| 結果 | 要注意
| 点検日 | 10/9
| 点検箇所 | 1階 空き区画（項目8）
所見
床のタイルが通路の部分ですり減り、汚れが残っています。次の入居の前に、張り替えか清掃をご検討ください。
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。点検箇所の欄に、1枚目の表の項目の番号を書いておくと、読む人が表と写真を行き来できます。